| study_id | Modality | Metric (%) | median | mean | Contributing experiments | Missing experiments | Total experiments | raw_values |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | SCG | EER | 27.500 | 26.731667 | 120 | 0 | 120 | 0.1% ¦ 0.3% ¦ 0.6% ¦ 1.0% ¦ 11.0% ¦ 12.0% ¦ 13.0% ¦ 14.0% ¦ 15.0% ¦ 16.0% ¦ 17.0% ¦ 18.0% ¦ 19.0% ¦ 2.0% ¦ 20.0% ¦ 21.0% ¦ 23.0% ¦ 25.0% ¦ 26.0% ¦ 27.0% ¦ 28.0% ¦ 29.0% ¦ 30.0% ¦ 31.0% ¦ 32.0% ¦ 33.0% ¦ 35.0% ¦ 36.0% ¦ 37.0% ¦ 4.0% ¦ 40.0% ¦ 41.0% ¦ 43.0% ¦ 44.0% ¦ 45.0% ¦ 46.0% ¦ 47.0% ¦ 48.0% ¦ 49.0% ¦ 5.0% ¦ 50.0% ¦ 51.0% ¦ 52.0% ¦ 6.0% ¦ 9.0% |
| 147 | SCG | Accuracy |  |  | 0 | 120 | 120 |  |
| 189 | EDA | EER | 1.820 | 1.895000 | 4 | 0 | 4 | 0.54% (1) ¦ 1.46% (1.53) ¦ 2.18% (2.65) ¦ 3.4% (4.88) |
| 189 | EDA | Accuracy |  |  | 0 | 4 | 4 |  |
| 205 | ECG | EER |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 205 | ECG | Accuracy | 88.900 | 88.900000 | 1 | 0 | 1 | 88.9% |
| 205 | PPG | EER |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 205 | PPG | Accuracy | 100.000 | 100.000000 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
| 253 | ECG | EER |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 253 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 266 | PPG | EER |  |  | 0 | 12 | 12 |  |
| 266 | PPG | Accuracy | 95.500 | 95.500000 | 12 | 0 | 12 | 95.0% ¦ 96.0% |
| 278 | ECG | EER | 7.095 | 13.197500 | 4 | 0 | 4 | 32.72% (0.4) ¦ 5.88% (0.35) ¦ 6.66% (0.04) ¦ 7.53% (0.4) |
| 278 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 4 | 4 |  |
| 278 | PPG | EER | 21.400 | 19.385000 | 4 | 0 | 4 | 20.68% (1.18) ¦ 22.12% (0.77) ¦ 27.9% (0.55) ¦ 6.84% (0.65) |
| 278 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 4 | 4 |  |
| 28 | PPG | EER | 4.800 | 4.800000 | 1 | 0 | 1 | 4.8% |
| 28 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 298 | PPG | EER |  |  | 0 | 19 | 19 |  |
| 298 | PPG | Accuracy | 80.000 | 78.070000 | 19 | 0 | 19 | 36.6% ¦ 62.0% ¦ 63.0% ¦ 69.0% ¦ 72.2% ¦ 74.0% ¦ 75.0% ¦ 75.2% ¦ 77.75% ¦ 80.0% ¦ 84.0% ¦ 86.0% ¦ 88.0% ¦ 89.2% ¦ 90.0% ¦ 90.65% ¦ 90.73% |
| 305 | PPG | EER | 17.630 | 16.889444 | 18 | 0 | 18 | 13.95% ¦ 14.01% ¦ 14.51% ¦ 14.63% ¦ 14.87% ¦ 15.06% ¦ 15.44% ¦ 15.66% ¦ 17.38% ¦ 17.88% ¦ 18.17% ¦ 18.21% ¦ 18.38% ¦ 18.44% ¦ 19.03% ¦ 19.24% ¦ 19.49% ¦ 19.66% |
| 305 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 18 | 18 |  |
| 305 | EDA | EER | 19.215 | 19.019444 | 18 | 0 | 18 | 13.95% ¦ 14.01% ¦ 14.51% ¦ 14.63% ¦ 14.87% ¦ 15.06% ¦ 15.44% ¦ 15.66% ¦ 17.38% ¦ 21.05% ¦ 21.43% ¦ 21.87% ¦ 22.08% ¦ 22.14% ¦ 22.34% ¦ 24.71% ¦ 25.34% ¦ 25.88% |
| 305 | EDA | Accuracy |  |  | 0 | 18 | 18 |  |
| 305 | Multimodal | EER | 14.870 | 15.056667 | 9 | 0 | 9 | 13.95% ¦ 14.01% ¦ 14.51% ¦ 14.63% ¦ 14.87% ¦ 15.06% ¦ 15.44% ¦ 15.66% ¦ 17.38% |
| 305 | Multimodal | Accuracy |  |  | 0 | 9 | 9 |  |
| 330 | ECG | EER | 5.930 | 6.938571 | 21 | 0 | 21 | 0.8% ¦ 1.12% ¦ 1.17% ¦ 10.34% ¦ 12.12% ¦ 12.46% ¦ 14.67% ¦ 15.21% ¦ 2.77% ¦ 3.21% ¦ 3.64% ¦ 3.9% ¦ 5.19% ¦ 5.37% ¦ 5.4% ¦ 5.93% ¦ 7.86% ¦ 8.19% ¦ 8.6% ¦ 8.71% ¦ 9.05% |
| 330 | ECG | Accuracy | 94.340 | 93.941429 | 21 | 0 | 21 | 86.87 ¦ 87.30% ¦ 89.57% ¦ 90.07 ¦ 90.94 ¦ 91.67% ¦ 92.82% ¦ 92.90% ¦ 93.82% ¦ 94.01% ¦ 94.34% ¦ 94.41% ¦ 94.65% ¦ 95.06% ¦ 95.88% ¦ 96.41% ¦ 97.57% ¦ 97.98% ¦ 98.13% ¦ 99.17% ¦ 99.2% |
| 36 | ECG | EER | 25.730 | 25.232500 | 12 | 0 | 12 | 18.27% ¦ 20.38% ¦ 21.09% ¦ 22.05% ¦ 24.62% ¦ 25.42% ¦ 26.04% ¦ 26.41% ¦ 26.64% ¦ 29.33% ¦ 30.87% ¦ 31.67% |
| 36 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 12 | 12 |  |
| 374 | PPG | EER |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 374 | PPG | Accuracy | 96.000 | 96.000000 | 1 | 0 | 1 | 96.0% (4) |
| 382 | PPG | EER |  |  | 0 | 6 | 6 |  |
| 382 | PPG | Accuracy | 73.750 | 74.800000 | 6 | 0 | 6 | 60.3 (1.4) ¦ 60.3 (1.9) ¦ 61.5 (1.4) ¦ 86.0 (0.1) ¦ 86.3 (0.8) ¦ 94.4 (0.9) |
| 382 | Microphone | EER |  |  | 0 | 3 | 3 |  |
| 382 | Microphone | Accuracy | 86.300 | 88.900000 | 3 | 0 | 3 | 86.0 (0.1) ¦ 86.3 (0.8) ¦ 94.4 (0.9) |
| 382 | Multimodal | EER |  |  | 0 | 3 | 3 |  |
| 382 | Multimodal | Accuracy | 86.300 | 88.900000 | 3 | 0 | 3 | 86.0 (0.1) ¦ 86.3 (0.8) ¦ 94.4 (0.9) |
| 401 | PPG | EER |  |  | 0 | 34 | 34 |  |
| 401 | PPG | Accuracy | 79.500 | 78.675862 | 29 | 5 | 34 | 61.9% ¦ 62.7% ¦ 65.6% ¦ 65.9% ¦ 67.4% ¦ 71.1% ¦ 71.8% ¦ 72.6% ¦ 72.7% ¦ 73.6% ¦ 76.1% ¦ 76.2% ¦ 76.3% ¦ 76.6% ¦ 79.5% ¦ 80.1% ¦ 80.4% ¦ 82.1% ¦ 84.5% ¦ 86.4% ¦ 86.7% ¦ 86.8% ¦ 87.0% ¦ 87.3% ¦ 88.3% ¦ 89.2% ¦ 89.3% ¦ 91.4% ¦ 92.1% |
| 43 | ECG | EER | 2.110 | 2.110000 | 1 | 0 | 1 | 2.11% |
| 43 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 445 | ECG | EER |  |  | 0 | 6 | 6 |  |
| 445 | ECG | Accuracy | 98.380 | 95.878333 | 6 | 0 | 6 | 88.16% ¦ 92.81% ¦ 98.10% ¦ 98.66% ¦ 98.73% ¦ 98.81% |
| 447 | ECG | EER | 23.910 | 23.358926 | 270 | 0 | 270 | 0.49% ¦ 0.61% ¦ 0.74% ¦ 0.98% ¦ 1.96% ¦ 10.06% ¦ 10.60% ¦ 10.87% ¦ 10.99% ¦ 11.21% ¦ 11.41% ¦ 11.75% ¦ 12.03% ¦ 12.19% ¦ 12.50% ¦ 12.62% ¦ 13.05% ¦ 13.12% ¦ 14.13% ¦ 14.46% ¦ 14.71% ¦ 15.59% ¦ 15.83% ¦ 15.97% ¦ 16.24% ¦ 16.38% ¦ 16.42% ¦ 16.43% ¦ 16.91% ¦ 17.21% ¦ 17.40% ¦ 17.79% ¦ 17.93% ¦ 17.96% ¦ 18.13% ¦ 18.20% ¦ 18.34% ¦ 18.48% ¦ 18.63% ¦ 19.03% ¦ 19.09% ¦ 19.1% ¦ 19.54% ¦ 19.57% ¦ 19.58% ¦ 19.92% ¦ 19.99% ¦ 2.21% ¦ 2.45% ¦ 2.94% ¦ 20.00% ¦ 20.10% ¦ 20.11% ¦ 20.23% ¦ 20.34% ¦ 20.47% ¦ 20.77% ¦ 20.83% ¦ 20.92% ¦ 20.95% ¦ 20.99% ¦ 21.20% ¦ 21.23% ¦ 21.47% ¦ 21.54% ¦ 21.56% ¦ 21.57% ¦ 21.65% ¦ 21.74% ¦ 21.86% ¦ 21.98% ¦ 22.22% ¦ 22.28% ¦ 22.49% ¦ 22.50% ¦ 22.53% ¦ 22.60% ¦ 22.79% ¦ 22.83% ¦ 22.86% ¦ 23.12% ¦ 23.37% ¦ 23.53% ¦ 23.71% ¦ 23.91% ¦ 24.20% ¦ 24.35% ¦ 24.39% ¦ 24.41% ¦ 24.56% ¦ 24.73% ¦ 24.79% ¦ 25.44% ¦ 25.54% ¦ 25.59% ¦ 25.61% ¦ 25.64% ¦ 25.66% ¦ 25.72% ¦ 25.74% ¦ 26.08% ¦ 26.18% ¦ 26.47% ¦ 26.55% ¦ 26.65% ¦ 26.85% ¦ 26.90% ¦ 27.55% ¦ 27.65% ¦ 27.66% ¦ 27.76% ¦ 27.94% ¦ 28.00% ¦ 28.09% ¦ 28.10% ¦ 28.62% ¦ 28.68% ¦ 28.74% ¦ 28.79% ¦ 28.90% ¦ 28.98% ¦ 29.06% ¦ 29.17% ¦ 29.29% ¦ 29.71% ¦ 29.90% ¦ 3.19% ¦ 3.80% ¦ 30.15% ¦ 30.59% ¦ 30.64% ¦ 30.79% ¦ 30.82% ¦ 30.96% ¦ 31.03% ¦ 31.12% ¦ 31.13% ¦ 31.18% ¦ 31.32% ¦ 31.35% ¦ 31.37% ¦ 31.63% ¦ 31.67% ¦ 31.91% ¦ 32.11% ¦ 32.35% ¦ 32.51% ¦ 33.08% ¦ 33.09% ¦ 33.18% ¦ 33.28% ¦ 33.29% ¦ 33.51% ¦ 33.57% ¦ 33.95% ¦ 34.01% ¦ 34.18% ¦ 34.37% ¦ 34.46% ¦ 34.64% ¦ 34.81% ¦ 34.88% ¦ 35.30% ¦ 35.44% ¦ 35.48% ¦ 35.50% ¦ 35.59% ¦ 35.62% ¦ 35.68% ¦ 35.74% ¦ 35.76% ¦ 35.78% ¦ 35.88% ¦ 35.91% ¦ 35.97% ¦ 36.03% ¦ 36.32% ¦ 36.40% ¦ 36.45% ¦ 36.47% ¦ 36.58% ¦ 36.61% ¦ 36.62% ¦ 36.98% ¦ 37.21% ¦ 37.35% ¦ 37.65% ¦ 37.80% ¦ 38.24% ¦ 38.25% ¦ 38.28% ¦ 38.34% ¦ 38.56% ¦ 38.78% ¦ 38.82% ¦ 38.93% ¦ 38.97% ¦ 39.01% ¦ 39.11% ¦ 39.22% ¦ 39.26% ¦ 39.44% ¦ 39.48% ¦ 39.92% ¦ 4.04% ¦ 4.29% ¦ 41.06% ¦ 41.48% ¦ 5.56% ¦ 5.64% ¦ 6.10% ¦ 6.62% ¦ 6.64% ¦ 6.72% ¦ 6.79% ¦ 6.86% ¦ 7.19% ¦ 7.43% ¦ 7.73% ¦ 8.24% ¦ 8.27% ¦ 8.42% ¦ 8.82% ¦ 8.88% ¦ 9.24% ¦ 9.29% ¦ 9.51% ¦ 9.86% |
| 447 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 270 | 270 |  |
| 455 | ECG | EER |  |  | 0 | 3 | 3 |  |
| 455 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 3 | 3 |  |
| 459 | PPG | EER | 18.200 | 17.870000 | 5 | 0 | 5 | 11.25% (6.16) ¦ 17.2% (7.79) ¦ 18.2% (7.55) ¦ 20.9% (7.92) ¦ 21.8% (8.26) |
| 459 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 5 | 5 |  |
| 460 | ECG | EER |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 460 | ECG | Accuracy |  |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 475 | ECG | EER |  |  | 0 | 10 | 10 |  |
| 475 | ECG | Accuracy | 92.000 | 91.700000 | 10 | 0 | 10 | 89.0% ¦ 90.0% ¦ 91.0% ¦ 92.0% ¦ 93.0% ¦ 94.0% |
| 486 | PPG | EER | 31.700 | 29.387396 | 96 | 0 | 96 | 12.42% (7.28) ¦ 13.17% (7.14) ¦ 13.80% ¦ 14.00% ¦ 14.83% ¦ 14.89% ¦ 16.41% ¦ 16.56% ¦ 16.66% ¦ 16.79% ¦ 17.20% ¦ 17.56% ¦ 19.94% ¦ 20.02% ¦ 20.44% ¦ 20.69% ¦ 20.79% ¦ 20.95% ¦ 21.47% ¦ 21.69% ¦ 28.50% ¦ 28.52% ¦ 28.95% ¦ 29.03% ¦ 29.70% ¦ 29.80% ¦ 29.81% ¦ 29.82% ¦ 29.99% ¦ 30.08% ¦ 30.39% ¦ 30.67% ¦ 30.83% ¦ 30.87% ¦ 30.94% ¦ 31.02% ¦ 31.10% ¦ 31.11% ¦ 31.12% ¦ 31.40% ¦ 31.42% ¦ 31.44% ¦ 31.54% ¦ 31.55% ¦ 31.58% ¦ 31.61% ¦ 31.63% ¦ 31.77% ¦ 31.79% ¦ 31.81% ¦ 31.85% ¦ 31.87% ¦ 31.90% ¦ 32.06% ¦ 32.16% ¦ 32.18% ¦ 32.21% ¦ 32.27% ¦ 32.31% ¦ 32.32% ¦ 32.33% ¦ 32.59% ¦ 32.65% ¦ 32.66% ¦ 32.73% ¦ 32.82% ¦ 32.90% ¦ 32.99% ¦ 33.07% ¦ 33.10% ¦ 33.21% ¦ 33.32% ¦ 33.41% ¦ 33.51% ¦ 33.59% ¦ 33.64% ¦ 33.67% ¦ 33.74% ¦ 34.05% ¦ 34.32% ¦ 34.44% ¦ 34.50% ¦ 34.55% ¦ 34.86% ¦ 35.22% ¦ 35.93% ¦ 36.54% ¦ 37.16% ¦ 37.40% ¦ 37.57% ¦ 37.90% ¦ 39.01% |
| 486 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 96 | 96 |  |
| 495 | ECG | EER |  |  | 0 | 5 | 5 |  |
| 495 | ECG | Accuracy | 99.200 | 96.110000 | 5 | 0 | 5 | 88.86% ¦ 93.59% ¦ 99.20% ¦ 99.27% ¦ 99.63% |
| 55 | PPG | EER | 13.620 | 12.887333 | 30 | 0 | 30 | 11.26% ¦ 13.03 (8.73) ¦ 13.28 (6.54) ¦ 13.47 (6.87) ¦ 13.77% ¦ 14.13% ¦ 14.26% ¦ 15.77 (5.78) ¦ 16.21% ¦ 18.01% ¦ 18.74 (7.18) ¦ 19.26% ¦ 19.43 (10.2) ¦ 19.81% ¦ 20.86 (6.56) ¦ 21.06% ¦ 21.36 (8.20) ¦ 3.18% ¦ 3.53 (0.666) ¦ 3.8% ¦ 3.92% ¦ 3.96 (1.38) ¦ 30.86 (8.16) ¦ 4.24% ¦ 4.8 (0.707) ¦ 4.84 (4) ¦ 6.77 (4.08) ¦ 7.71 (2.11) |
| 55 | PPG | Accuracy |  |  | 0 | 30 | 30 |  |
| 61 | PPG | EER |  |  | 0 | 4 | 4 |  |
| 61 | PPG | Accuracy | 72.500 | 73.500000 | 4 | 0 | 4 | 55% (5) ¦ 67% (12) ¦ 78% (6) ¦ 94% (3) |
| 61 | Microphone | EER |  |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 61 | Microphone | Accuracy | 86.000 | 86.000000 | 2 | 0 | 2 | 78% (6) ¦ 94% (3) |
| 61 | Multimodal | EER |  |  | 0 | 2 | 2 |  |
| 61 | Multimodal | Accuracy | 86.000 | 86.000000 | 2 | 0 | 2 | 78% (6) ¦ 94% (3) |
| 75 | VHF | EER | 8.800 | 11.403704 | 27 | 0 | 27 | 10.2 (7.6) ¦ 11.4 (6.3) ¦ 11.4 (6.5) ¦ 12.3 (6.3) ¦ 14.5 (9.6 ¦ 14.5 (9.7) ¦ 21.6 (14) ¦ 21.7 (9.6) ¦ 23.7 (8.5) ¦ 24.9 (16.4) ¦ 25 (14.9) ¦ 6.1 (4.4) ¦ 6.3 (4.2) ¦ 6.3 (4.5) ¦ 7 (5.4) ¦ 7.1 (4.7) ¦ 7.1 (5.3) ¦ 7.1 (6.3) ¦ 7.5 (6.8) ¦ 7.6 (4) ¦ 7.6 (4.1) ¦ 8.8 (7.2) ¦ 9.6 (6.3) ¦ 9.9 (5.9) |
| 75 | VHF | Accuracy | 84.100 | 80.620000 | 15 | 12 | 27 | 60.3 (8.6) ¦ 61.8 (10.4) ¦ 70.2 (14.3) ¦ 70.6 (13.9) ¦ 74.4 (12.3) ¦ 82 (9) ¦ 82.6 (10.9) ¦ 84.1 (8.8) ¦ 85.5 (8.3) ¦ 86.1 (7.6) ¦ 87.6 (9) ¦ 90 (7.3) ¦ 90.8 (6.9) ¦ 91 (8.2) ¦ 92.3 (6) |