| Modality | Metric (%) | median [Q1-Q3] | mean (SD) | min | max | N (studies) | N (experiments) | Missing experiments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECG | EER | 7.1 [5.9-23.9] | 14.2 (10.1) | 2.1 | 25.7 | 5 | 308 | 0 |
| ECG | Accuracy | 94.3 [92.0-98.4] | 93.3 (3.0) | 88.9 | 99.2 | 5 | 43 | 0 |
| PPG | EER | 17.9 [14.6-20.6] | 16.9 (8.1) | 4.8 | 31.7 | 6 | 154 | 0 |
| PPG | Accuracy | 80.0 [76.6-95.8] | 85.2 (11.4) | 72.5 | 100.0 | 7 | 72 | 5 |
| EDA | EER | 10.5 [6.2-14.9] | 10.5 (12.1) | 1.8 | 19.2 | 2 | 22 | 0 |
| SCG | EER | 27.5 [27.5-27.5] | 26.7 (NA) | 27.5 | 27.5 | 1 | 120 | 0 |
| VHF | EER | 8.8 [8.8-8.8] | 11.4 (NA) | 8.8 | 8.8 | 1 | 27 | 0 |
| VHF | Accuracy | 84.1 [84.1-84.1] | 80.6 (NA) | 84.1 | 84.1 | 1 | 15 | 12 |
| Microphone | Accuracy | 86.2 [86.1-86.2] | 87.4 (2.1) | 86.0 | 86.3 | 2 | 5 | 0 |
| Multimodal | EER | 14.9 [14.9-14.9] | 15.1 (NA) | 14.9 | 14.9 | 1 | 9 | 0 |
| Multimodal | Accuracy | 86.2 [86.1-86.2] | 87.4 (2.1) | 86.0 | 86.3 | 2 | 5 | 0 |